## About (ReadMe)
| Date Checked | Checked By | Job Number | By | Date | Calc No
|  |  | 157290 | Redacted | 26 August 2024
| Project |  |  | Subject
| Southern Water - WFL |  |  | Data Summary Request by Redacted on 23 Aug 2024
About This Calculation:
Author or Custodian | Redacted
Version | 1
Version Date | 26 August 2024
Purpose | Tabulate Average, Maximum, Minimum, 95th Percentile and Count for all Analytes in the Database Snapshot table for the Budds Farm Effluent and UVAOP Effluent associated with Pilot Study
General Approach | 1.Redacted developed Python Script to obtain the relevant Statics from Database snapshot table 2. The analytes were grouped by category and the data was formatted
General Instructions For Use
References or Resources | Database Snapshot Table - As of 2 July 2024

## Biological Indicator
|  | Location Name | Budds Farm WTW Treated Effluent |  |  |  |  | Budds Pilot UVAOP effluent
|  | Calculation | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count
Analyte | Unit | Lab
Clostridia | #/100mL | ALS | ND | 14000 | 1980 | 6860 | 50 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
E. coli | #/100mL | ALS | 2800 | 110000 | 21200 | 76400 | 33
Enterococci | #/100mL | ALS | ND | 860000 | 26200 | 8060 | 67
F+ coliphage | #/100mL | ALS | ND | 4310 | 35 | 10 | 132
Fecal coliform | #/100mL | ALS | 290 | 140000 | 35000 | 76000 | 21 | ND | 1 | 0.0833 | 0.85 | 24
Non lactose fermenting bacteria | #/100mL | ALS | [5 empty] | ND | 89 | 4.94 | 13.3 | 18
Non-Coliform Colonies | #/100mL | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Pseudomonas Aeruginosa (Confirmed) | #/100mL | ALS | [5 empty] | ND | 41 | 3.52 | 30 | 21
Pseudomonas Species (Confirmed) | #/100mL | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 1
Total coliform | #/100mL | ALS | ND | 450000 | 116000 | 277000 | 47 | ND | 1 | 0.125 | 1 | 24
Cryptosporidium | #/10L | ALS
Giardia | #/10L | ALS
Total Legionella | #/L | ALS
F+ coliphage | #/mL | ALS
Somatic coliphage | #/mL | ALS | ND | 890 | 12.1 | 5.9 | 83
Total viable count (2 day at 37c) | #/mL | ALS | [5 empty] | ND | 272 | 58.5 | 214 | 19
Total viable count (3 day at 22c) | #/mL | ALS | [5 empty] | ND | 298 | 60.6 | 184 | 17
Total Legionella | cfu | ALS

## Disinfection Byproduct
|  | Location Name | Budds Farm WTW Treated Effluent |  |  |  |  | Budds Pilot UVAOP effluent
|  | Calculation | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count
Analyte | Unit | Lab
4-Chloro-m-cresol | ug/L | ALS
Bromate | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 239 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
|  | ALS Subcontract | ND | 0 | 0 | 0 | 1
Bromoacetic acid | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26
Bromochloroacetic acid | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26
Bromodichloromethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 248 | ND | 0.62 | 0.0344 | 0.093 | 18
Bromoform | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 248 | ND | 0 | 0 | 0 | 18
Chloroacetic acid | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26
Chlorodibromomethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 248 | ND | 0 | 0 | 0 | 36
Chloroform | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 248 | ND | 0.4 | 0.0367 | 0.281 | 18
Dibromoacetic acid | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26
Dibromochloroacetic acid | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26
Dichloroacetic acid | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26
Dichlorobromoacetic acid | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26
Dichloromethane | ug/L | ALS | ND | 3.16 | 0.0127 | 0 | 248
Haloacetic acid | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 12
PNAHs | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 12
Sum of 9 HAAS | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 14
Total Trihalomethanes | ug/L | ALS | [5 empty] | ND | 0.62 | 0.0706 | 0.433 | 18
Tribromoacetic | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26
Trichloroacetic acid | ug/L | ALS | ND | 3.11 | 1.48 | 2.93 | 26

## General Water Quality
|  | Location Name | Budds Farm WTW Treated Effluent |  |  |  |  | Budds Pilot UVAOP effluent
|  | Calculation | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count
Analyte | Unit | Lab
UV transmittance | % | ALS | 9.2 | 98.9 | 16.3 | 19.8 | 195 | 98.9 | 100 | 99.6 | 100 | 24
Temperature | Celsius | ALS
|  | Field | 12.9 | 19.2 | 16.1 | 17.8 | 31
Turbidity | NTU | ALS | 0.653 | 134 | 4.19 | 9.22 | 234 | ND | 0.27 | 0.0438 | 0.178 | 24
Salinity | PSS | ALS
Absorbance at 254nm | cm-1 | ALS | 10 | 16.2 | 13.6 | 15 | 54
Redox potential | mV | ALS | 134 | 134 | 134 | 134 | 1
Field
Biochemical oxygen demand | mg/L | ALS | ND | 25.6 | 3.25 | 7.63 | 238 | ND | 3 | 1 | 2.75 | 6
Chemical oxygen demand | mg/L | ALS | 14.7 | 318 | 57.4 | 92.7 | 244 | ND | 26 | 5.79 | 23.8 | 24
Dissolved organic carbon | mg/L | ALS | ND | 10.3 | 7.41 | 9.17 | 249 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
FOG | mg/L | ALS | ND | 33.6 | 5.74 | 9.86 | 69
Filtered Chemical oxygen demand | mg/L | ALS | 17.4 | 120 | 43.5 | 81.4 | 83
Filtered Sample BOD | mg/L | ALS | ND | 3.78 | 0.486 | 3.2 | 110
Non-Volatile suspended solids | mg/L | ALS | ND | 16.1 | 0.272 | 0 | 216
Total dissolved solids | mg/L | ALS | 956 | 11500 | 2590 | 3760 | 251 | ND | 432 | 213 | 335 | 24
Total organic carbon | mg/L | ALS | 4.91 | 65.8 | 8.31 | 10.9 | 245 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Total suspended solids | mg/L | ALS | ND | 94.3 | 13.2 | 27.3 | 249 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Volatile Suspended Solids | mg/L | ALS | ND | 40.4 | 9.46 | 18.9 | 84
Color, filtered | mg/L Pt/Co | ALS | 12.9 | 30.9 | 23.1 | 28.7 | 102 | ND | 3.3 | 0.137 | 0 | 24
Alkalinity, bicarbonate | mg/L as CaCO3 | ALS | 145 | 265 | 228 | 260 | 246 | ND | 21.3 | 3.32 | 19.9 | 18
Alkalinity, carbonate | mg/L as CaCO3 | ALS | ND | 10 | 0.0407 | 0 | 246
Alkalinity, total | mg/L as CaCO3 | ALS | 145 | 265 | 229 | 259 | 251 | ND | 26.4 | 6.08 | 21.1 | 24
Hardness | mg/L as CaCO3 | ALS
Chlorine, free | mg/L as Cl2 | ALS
Field
Chlorine, total | mg/L as Cl2 | ALS
Field
Toxic Equivalents Lower Bound | pg/L | ALS
Toxic Equivalents Upper Bound | pg/L | ALS
pH | s.u. | ALS | 7.14 | 8.18 | 7.63 | 8.04 | 220
Field
Conductivity | uS/cm | ALS | 442 | 6430 | 3610 | 5090 | 148

## Inorganic
|  | Location Name | Budds Farm WTW Treated Effluent |  |  |  |  | Budds Pilot UVAOP effluent
|  | Calculation | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count
Analyte | Unit | Lab
Ammonia, un-ionized | mg/L | ALS
Chloride | mg/L | ALS | 357 | 2660 | 1140 | 1780 | 249 | 20.7 | 192 | 101 | 163 | 24
Cyanide Lower Bound | mg/L | ALS
Fluoride | mg/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 249 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Fluoride_dissolved | mg/L | ALS
Perchlorate (Dissolved) | mg/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 14
Silica | mg/L | ALS | ND | 16.4 | 9.55 | 12.1 | 195
Silica, dissolved | mg/L | ALS | 8.2 | 12.4 | 10.6 | 11.5 | 54 | 0.34 | 0.86 | 0.621 | 0.77 | 24
Sulfate | mg/L | ALS | 111 | 306 | 188 | 249 | 70 | 1.94 | 11.7 | 6.46 | 10.2 | 24
Sulfate, Soluble | mg/L | ALS | 81.4 | 383 | 192 | 289 | 194
Sulfide | mg/L | ALS | ND | 0.0801 | 0.0054 | 0.0331 | 251 | ND | 0.0334 | 0.0024 | 0.0196 | 23
Ammonia | mg/L as N | ALS | ND | 0.681 | 0.103 | 0.494 | 137
NH3 plus NH4 | mg/L as N | ALS | [5 empty] | ND | 0.404 | 0.0536 | 0.175 | 24
Nitrate | mg/L as N | ALS | 0.48 | 8.93 | 5.66 | 7.64 | 135 | 0.592 | 1.66 | 0.942 | 1.4 | 24
Nitrite | mg/L as N | ALS | ND | 0.177 | 0.0184 | 0.0671 | 133 | ND | 0.113 | 0.02 | 0.0722 | 24
Total kjeldahl nitrogen | mg/L as N | ALS | ND | 11 | 1.9 | 6.96 | 251 | ND | 1.13 | 0.0514 | 0 | 22
Total nitrogen | mg/L as N | ALS | 5.6 | 11 | 7.75 | 10.2 | 27
Total oxidized nitrogen | mg/L as N | ALS | 3.6 | 8.43 | 5.81 | 8.22 | 25
Orthophosphate | mg/L as P | ALS | 0.0519 | 3.38 | 1.26 | 3.14 | 252 | ND | 0.0453 | 0.0164 | 0.0381 | 24
Phosphate, total | mg/L as P | ALS | 2.43 | 2.45 | 2.44 | 2.45 | 2
Phosphorus, total | mg/L as P | ALS | 0.622 | 4.97 | 2.89 | 4.57 | 248 | ND | 0.149 | 0.0637 | 0.119 | 24
Bromide | ug/L | ALS | 1260 | 12400 | 4450 | 7370 | 252 | 66.6 | 752 | 364 | 613 | 24
Bromine | ug/L | ALS
Chlorate | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 176 | ND | 12.2 | 0.508 | 0 | 24
Chlorite | ug/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Cyanide, free | ug/L | ALS | ND | 2.69 | 0.011 | 0 | 245 | ND | 0 | 0 | 0 | 22
Cyanide, total | ug/L | ALS

## Metal
|  | Location Name | Budds Farm WTW Treated Effluent |  |  |  |  | Budds Pilot UVAOP effluent
|  | Calculation | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count
Analyte | Unit | Lab
Chromium iii, dissolved | mg/L | ALS
Chromium vi, dissolved | mg/L | ALS
Aluminum | ug/L | ALS | 11.5 | 159 | 32.7 | 68.8 | 242 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Antimony | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 168 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Arsenic | ug/L | ALS | 0.665 | 1.46 | 1.07 | 1.35 | 230 | ND | 0.15 | 0.00625 | 0 | 24
Barium | ug/L | ALS | 3.1 | 33 | 24.2 | 29.4 | 249 | 0.53 | 1.29 | 1.01 | 1.28 | 24
Beryllium | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 170 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Boron | ug/L | ALS | ND | 584 | 275 | 420 | 247 | 46.6 | 264 | 137 | 231 | 24
Cadmium | ug/L | ALS | ND | 1.15 | 0.0452 | 0.213 | 39
Cadmium, dissolved | ug/L | ALS
Calcium | ug/L | ALS | 76200 | 164000 | 123000 | 142000 | 249 | 1770 | 7870 | 5320 | 7090 | 24
Chromium | ug/L | ALS | ND | 11 | 0.253 | 1.17 | 167 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Chromium, dissolved | ug/L | ALS
Cobalt | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 169 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Cobalt_dissolved | ug/L | ALS
Copper | ug/L | ALS | ND | 69.1 | 4.98 | 8.47 | 169 | 2.6 | 56.9 | 8.7 | 13.6 | 24
Copper_dissolved | ug/L | ALS
Iron | ug/L | ALS | 42.4 | 325 | 101 | 170 | 246 | ND | 4.33 | 0.18 | 0 | 24
Iron, dissolved | ug/L | ALS | ND | 109 | 56.6 | 83.2 | 227 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Lead | ug/L | ALS | 0.3 | 2.11 | 0.802 | 1.29 | 168 | ND | 0.59 | 0.157 | 0.365 | 24
Lead_dissolved | ug/L | ALS
Magnesium | ug/L | ALS | 25300 | 171000 | 76900 | 122000 | 247 | 580 | 5770 | 2940 | 4380 | 24
Manganese | ug/L | ALS | 5.97 | 199 | 31.4 | 38.6 | 247 | ND | 2 | 1.32 | 1.89 | 24
Manganese, dissolved | ug/L | ALS | ND | 185 | 27.9 | 34.7 | 227 | ND | 1.92 | 1.27 | 1.84 | 24
Mercury | ug/L | ALS | ND | 0.0355 | 0.000205 | 0 | 173 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Mercury_dissolved | ug/L | ALS
Nickel | ug/L | ALS | 2.02 | 20.5 | 3.29 | 4.69 | 169 | ND | 1.09 | 0.0612 | 0.197 | 24
Nickel_dissolved | ug/L | ALS
Potassium | ug/L | ALS | 13500 | 62600 | 36200 | 49900 | 248 | 1240 | 7270 | 4060 | 6260 | 24
Selenium | ug/L | ALS | ND | 1.18 | 0.0265 | 0 | 247 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Silver | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 169 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Silver_dissolved | ug/L | ALS
Sodium | ug/L | ALS | 217000 | 1410000 | 621000 | 1000000 | 169 | 13700 | 134000 | 65000 | 107000 | 24
Strontium | ug/L | ALS | 349 | 1290 | 741 | 988 | 216 | 8.5 | 48.9 | 31 | 43.6 | 24
Thallium | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 170 | ND | 0.44 | 0.0525 | 0.388 | 24
Tin | ug/L | ALS
Tin, dissolved | ug/L | ALS
Titanium | ug/L | ALS | ND | 21.8 | 4.91 | 8.2 | 162 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Vanadium | ug/L | ALS
Zinc | ug/L | ALS | 13.8 | 138 | 22.3 | 31.4 | 169 | ND | 18.1 | 7.05 | 16.4 | 24
Zinc, dissolved | ug/L | ALS

## PFAS
|  | Location Name | Budds Farm WTW Treated Effluent |  |  |  |  | Budds Pilot UVAOP effluent
|  | Calculation | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count
Analyte | Unit | Lab
2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic Acid (3:3 FTCA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
2H,2H,3H,3H-perfluorodecanoic acid (7:3 FTCA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
2H,2H,3H,3H-perfluorooctanoic acid (5:3 FTCA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
4,8-dioxa-3H-perfluorononanoic acid (DONA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
4:2 Fluorotelomer sulfonic acid (4:2 FTSA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
6:2 Fluorotelomer sulfonic acid (6:2 FTSA) | ng/L | ALS | ND | 4.7 | 2.27 | 4.65 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
6:2 chloropolyfluoroether sulfonic acid (6:2 CL-PFESA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
6:2 fluorotelomer sulfonamide alkylbetaine (6:2 FTAB) | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
8:2 Fluorotelomer sulfonic acid (8:2 FTSA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
8:2 chloropolyfluoroether sulfonic acid (8:2 CL-PFESA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Hexafluoropropylene oxide trimer acid (HFPO-TA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
N-Ethyl perfluorooctane sulfonamide (sulfluramid) (ETFOSA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
N-Ethyl perfluorooctane sulfonamidoethanol (ETFOSE) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
N-Methyl perfluorooctane sulfonamide (MEFOSA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
N-Methyl perfluorooctane sulfonamidoethanol (MEFOSE) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid (NETFOSAA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
N-methyl perfluorooctane sulfonamido acetic acid (NMEFOSAA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (NFDHA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Pentafluoropropionic anhydride (PFPA) | ng/L | ALS | ND | 9.6 | 3.28 | 9.1 | 26 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluoro(2-ethoxyethane)sulphonic acid (PFEESA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluoro-1-Octanesulfonate | ng/L | ALS | ND | 7.9 | 2.83 | 7.56 | 18
Perfluoro-1-undecanesulfonate (PFUNDS) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPRA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorobutanesulfonamide (FBSA) | ng/L | ALS | ND | 1.02 | 0.128 | 0.663 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) | ng/L | ALS | ND | 10.2 | 4.7 | 9.26 | 26 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorobutanoic acid (PFBA) | ng/L | ALS | ND | 16.5 | 1.98 | 6.77 | 26 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorodecane sulfonic acid (PFDS) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorodecanoic acid (PFDA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorododecanesulfonic acid (PFDOS) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorododecanoic acid (PFDOA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluoroethylcyclohexane sulfonate (PFECHS) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHPS) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluoroheptanoic acid (PFHPA) | ng/L | ALS | ND | 5.3 | 2.16 | 5.25 | 26 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorohexanesulfonamide (FHXSA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorohexanesulfonic acid (PFHXS) | ng/L | ALS | ND | 6.1 | 2.98 | 5.95 | 26 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorohexanoic acid (PFHXA) | ng/L | ALS | ND | 15.8 | 5.94 | 11.8 | 26 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorononanesulfonic acid (PFNS) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorononanoic acid (PFNA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorooctadecanoic acid (PFODA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) | ng/L | ALS | ND | 15.8 | 5.66 | 14.4 | 32 | ND | 0.23 | 0.0533 | 0.23 | 12
Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS, branched) | ng/L | ALS | 2.19 | 2.85 | 2.6 | 2.85 | 4
Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS, linear) | ng/L | ALS
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA) | ng/L | ALS | ND | 3.78 | 0.22 | 1.46 | 26 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorooctanoic acid (PFOA) | ng/L | ALS | ND | 5.8 | 4.04 | 5.75 | 26 | ND | 0.997 | 0.321 | 0.979 | 6
Perfluoropentansulfonic acid (PFPES) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorotetradecanoic acid (PFTEA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorotridecanoic acid (PFTRDA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluoroundecanoic acid (PFUNA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
perfluorohexadecanoic acid (PFHXDA) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Perfluorooctanoic acid (PFOA) | ug/L | ALS

## PPCP
|  | Location Name | Budds Farm WTW Treated Effluent |  |  |  |  | Budds Pilot UVAOP effluent
|  | Calculation | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count
Analyte | Unit | Lab
1,7-dimethylxanthine | ng/L | ALS | ND | 891 | 132 | 646 | 18 | ND | 91.7 | 56.2 | 88.7 | 5
|  | Eurofins | 5.3 | 290 | 102 | 258 | 14 | 23 | 74 | 48.5 | 71.5 | 2
Acesulfame-K | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 110 | 13.8 | 55.4 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Acetaminophen | ng/L | ALS | ND | 25.6 | 1.42 | 3.84 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 310 | 30 | 142 | 14 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Albuterol | ng/L | ALS | ND | 15.3 | 3.25 | 13.5 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 81 | 37.7 | 77.5 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Amoxicillin (semi-quantitative/qualitative) | ng/L | ALS | ND | 31300 | 5730 | 20200 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | 1000 | 3400 | 2320 | 3400 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Andorostenedione | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 160 | 10.7 | 48 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Atenolol | ng/L | ALS | ND | 210 | 88.6 | 203 | 18 | ND | 19.8 | 7.54 | 19.4 | 5
|  | Eurofins | 84 | 290 | 195 | 269 | 15 | 11 | 19 | 15 | 18.6 | 2
Bendroflumethiazide | ng/L | ALS | ND | 11.5 | 1.27 | 11.3 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Bezafibrate | ng/L | ALS | ND | 539 | 265 | 527 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | 96 | 390 | 248 | 362 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Butalbital | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Butylparaben | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Caffeine | ng/L | ALS | ND | 375 | 73.3 | 351 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 210 | 84.7 | 203 | 15 | ND | 21 | 10.5 | 19.9 | 2
Carbadox | ng/L | ALS | ND | 13.6 | 1.47 | 12.9 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Carbamazepine | ng/L | ALS | 31.5 | 708 | 377 | 698 | 18 | 10.5 | 23.2 | 18 | 22.6 | 5
|  | Eurofins | 520 | 920 | 703 | 864 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Carisoprodol | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Chloramphenicol | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 190 | 12.7 | 57 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Cimetidine (semi-quantitative) | ng/L | ALS | ND | 49.3 | 24 | 47.7 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 190 | 48.3 | 176 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Codeine | ng/L | Eurofins | 14 | 15 | 14.5 | 14.9 | 2 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Cotinine | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | 14 | 70 | 30.6 | 51.1 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Dehydronifedipine | ng/L | ALS | ND | 2.34 | 0.443 | 2.11 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Diazepam | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 16 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Diclofenac | ng/L | ALS | ND | 711 | 159 | 629 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | 280 | 1000 | 560 | 942 | 14 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Dilantin | ng/L | ALS | ND | 100 | 33.7 | 90.1 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | 28 | 49 | 36.5 | 47.6 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Diltiazem | ng/L | ALS | ND | 8580 | 1430 | 8540 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | 50 | 210 | 105 | 210 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Epitestosterone | ng/L | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 2 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Erythromycin (qualitative) | ng/L | ALS | ND | 6160 | 1190 | 4430 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | 80 | 730 | 321 | 674 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Estradiol | ng/L | ALS | ND | 3140 | 174 | 471 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Estriol | ng/L | ALS | ND | 4190 | 233 | 628 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Estrone | ng/L | ALS | ND | 494 | 27.4 | 74.1 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Ethinyl estradiol-17 alpha | ng/L | ALS | ND | 462 | 94.8 | 447 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 71 | 4.73 | 21.3 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Ethylparaben | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Flumeqine | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Fluoxetine | ng/L | ALS | ND | 226 | 23 | 118 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | 50 | 580 | 160 | 517 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Gemfibrozil | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Hydrocodone | ng/L | Eurofins | 190 | 210 | 200 | 209 | 2 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Ibuprofen | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 27 | 1.8 | 8.1 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Iohexol | ng/L | ALS | 5250 | 32800 | 19300 | 32100 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | 4800 | 34000 | 16000 | 27000 | 15 | 77 | 100 | 88.5 | 98.8 | 2
Iopromide | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 17.7 | 3.54 | 14.2 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Isobutylparaben | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Ketoprofen | ng/L | ALS | ND | 34.6 | 7.11 | 31.5 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 24 | 11.2 | 24 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Ketorolac | ng/L | ALS | ND | 16 | 1.6 | 12.4 | 18 | ND | 7.06 | 1.41 | 5.65 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Lidocaine | ng/L | ALS | 9.97 | 202 | 127 | 198 | 18 | 6.35 | 8.62 | 7.4 | 8.56 | 5
|  | Eurofins | 76 | 160 | 105 | 153 | 15 | ND | 5.3 | 2.65 | 5.03 | 2
Lincomycin | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Lopressor | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Meclofenamic acid | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 100 | 13.3 | 100 | 15
Meprobamate | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 16 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 8.5 | 2.61 | 8.22 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Metformin | ng/L | ALS | ND | 249 | 34.9 | 171 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 55 | 9.27 | 45.9 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Methadone | ng/L | Eurofins | 62 | 63 | 62.5 | 63 | 2 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Methylparaben | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 130 | 14.7 | 66.3 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Morphine | ng/L | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Naproxen | ng/L | ALS | ND | 105 | 9.59 | 73.3 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 300 | 77.7 | 286 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Nifedipin (semi-quantitative) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Norethindrone | ng/L | Eurofins | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Norethisterone | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15
Oxolinic acid | ng/L | ALS | ND | 905 | 50.3 | 136 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 56 | 5.73 | 29.4 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Oxybenzone (semi-quantitative) | ng/L | Eurofins | ND | 30 | 15 | 28.5 | 2 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Pentoxifylline | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Phenazone | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Primidone | ng/L | ALS | ND | 82.4 | 27.6 | 80.6 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | 45 | 110 | 73.5 | 100 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Progesterone | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Propranolol | ng/L | Eurofins | 260 | 290 | 275 | 288 | 2 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Propylparaben | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 22.4 | 4.48 | 17.9 | 5
|  | Eurofins | ND | 7.6 | 1.82 | 7.18 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Quinoline | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 51 | 13 | 48.2 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Salicylic acid | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 520 | 110 | 429 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Sucralose | ng/L | ALS | 24000 | 136000 | 60500 | 133000 | 18 | 2380 | 3610 | 2740 | 3410 | 5
|  | Eurofins | 48000 | 140000 | 76200 | 134000 | 14 | 1800 | 3100 | 2450 | 3040 | 2
Sulfachloropyridazine | ng/L | ALS | ND | 10.8 | 0.6 | 1.62 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 6 | 0.4 | 1.8 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Sulfadiazine | ng/L | ALS | ND | 188 | 65.4 | 167 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 220 | 83.1 | 220 | 15
Sulfadimethoxine | ng/L | ALS | ND | 10.7 | 1.17 | 10.4 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Sulfamerazine | ng/L | ALS | ND | 5.25 | 0.292 | 0.787 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 110 | 15.1 | 110 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Sulfamethazine | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Sulfamethizole | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Sulfamethoxazole | ng/L | ALS | ND | 250 | 78.4 | 249 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | 110 | 480 | 243 | 438 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Sulfathiazole | ng/L | ALS | ND | 60.7 | 3.37 | 9.1 | 18 | ND | 61.7 | 12.3 | 49.4 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
TCEP | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | 31 | 94 | 68.7 | 91.2 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Testosterone | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Theobromine | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 140 | 31.9 | 135 | 11 | ND | 73 | 36.5 | 69.3 | 2
Theophylline (semi-quantitative/qualitative) | ng/L | ALS | ND | 127 | 13.3 | 114 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 400 | 142 | 379 | 15 | 45 | 130 | 87.5 | 126 | 2
Triclocarban (qualitative) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Triclosan | ng/L | ALS | ND | 252 | 14 | 37.8 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 38 | 6.47 | 32.4 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Trimethoprim | ng/L | ALS | 33.4 | 477 | 299 | 474 | 18 | 12.9 | 20.5 | 16.5 | 20 | 5
|  | Eurofins | 240 | 530 | 337 | 523 | 15 | 10 | 17 | 13.5 | 16.6 | 2
Venlafaxine | ng/L | Eurofins | 750 | 760 | 755 | 760 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2
Warfarin | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 16 | 3.57 | 11.6 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Diazepam | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Triclosan | ug/L | ALS

## Pesticide
|  | Location Name | Budds Farm WTW Treated Effluent |  |  |  |  | Budds Pilot UVAOP effluent
|  | Calculation | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count
Analyte | Unit | Lab
2,3,6-trichlorobenzoic acid | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 20 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
2,4-dichlorophenoxy propanoic acid | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
2,4-dichlorophenoxyacetic acid | ng/L | ALS | ND | 1780 | 56.6 | 131 | 38 | ND | 14 | 5 | 13.4 | 5
|  | Eurofins | ND | 150 | 18 | 129 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
4-(2,4-dichlorophenoxy)butanoic acid | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Alachlor | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Aldrin | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Atrazine | ng/L | ALS | ND | 20 | 2.52 | 13.7 | 31 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Eurofins | ND | 7.8 | 3.64 | 7.66 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Atrazine desethyl | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Atrazine desisopropyl | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Azinphos, ethyl | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Azinphos, methyl | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Azoxystrobin | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Benazolin | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 20 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Bentazone | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Bixafen | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Boscalid | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Bromacil | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Bromoxynil | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Carbendazim, benomyl | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Carbetamide | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Carbophenothion | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Chlordane | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Chlordane, trans | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Chlorfenvinphos | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Chloridazon | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 31 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Chlormequat | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 4 | 1.33 | 4 | 6
Chlorothalonil | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Chlorotoluron | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 40 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Chloroxuron | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Chlorpropham | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26
Chlorpyriphos, Ethyl | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Chlorpyriphos, Methyl | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Chrysene | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 20
Clofibric acid | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Clopyralid | ng/L | ALS | ND | 83.5 | 13.2 | 66.6 | 20 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Cuomaphos | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Cyanazine | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 1
Cyhalothrin, Lamda | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Cypermethrin | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Cyproconazole | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
DACT (qualitative) | ng/L | ALS | ND | 134 | 15 | 124 | 17 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 47 | 10.5 | 42.8 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
DEA | ng/L | ALS | ND | 19 | 7.93 | 18.1 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | 10 | 19 | 13.8 | 19 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
DEET | ng/L | ALS | ND | 338 | 122 | 332 | 18 | ND | 51.6 | 20.8 | 48.7 | 5
|  | Eurofins | ND | 120 | 61.5 | 106 | 11 | ND | 26 | 13 | 24.7 | 2
DIA | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 7.4 | 1.31 | 6.7 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
DNOC (2-methyl-3,5-dinitrophenol) | ng/L | ALS | ND | 432 | 40.4 | 149 | 20
DNOC (2-methyl-4,6-dinitrophenol) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 23
Dalapon | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Delta-HCH | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Demeton | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Desmetryn | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26
Diazinon | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Dicamba | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Dichlobenil | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Dichlorprop | ng/L | ALS | ND | 50 | 8.33 | 50 | 12
Dichlorvos | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Dieldrin | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Diflubenzuron | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Diflufenican | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Dimefuron | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Dimethoate | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Dinoseb | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Disulfoton | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Diuron | ng/L | ALS | ND | 109 | 36.7 | 94 | 31 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Eurofins | ND | 140 | 50.9 | 112 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Endosulfan Sulphate | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 11
Endosulfan, alpha | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Endosulfan, beta | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Endrin | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Epoxiconazole | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Ethion (Diethion) | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Etridiazole | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Etrimfos | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Fenitrothion | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Fenoprop | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 23 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Fenpropimorph | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Fenthion | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Flufenacet | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Fluoroxypyr | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 20 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Flusilazole | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Flutriafol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Fluxapyroxad | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Glyphosate | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Heptachlor | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Heptachlor epoxide | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Hexachlorobenzene | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Hexachlorocyclohexane alpha | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Hexachlorocyclohexane beta | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Hexachlorocyclohexane, gamma | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Ioxynil | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Isodrin | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Isoproturon | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 31 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Eurofins | ND | 190 | 12.7 | 57 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Linuron | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 40 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Eurofins | ND | 13 | 1.47 | 10.2 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
MCPA | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
MCPB | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Malathion | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Mecoprop | ng/L | ALS | ND | 30 | 6.25 | 30 | 24 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Metazachlor | ng/L | ALS | ND | 1.25 | 0.05 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Metconazole | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Methabenzthiazuron | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Metolachlor | ng/L | ALS | ND | 4.02 | 0.499 | 3.77 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Metoxuron | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Mevinphos | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Monolinuron | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Monuron | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26
Omethoate | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Parathion, ethyl | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Parathion, methyl | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Pencycuron | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Pendimethalin | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Pentachlorophenol | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 24 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Pesticides | ng/L | ALS | 0 | 90600 | 31200 | 82100 | 12 | 0 | 14 | 5.5 | 13.2 | 6
Phorate | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Phosalone | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Phosphamidon I | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Phosphamidon II | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Picloram | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Pirimephos-methyl | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Pirimicarb | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Pirimiphos, ethyl | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Prometryne | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Propachlor | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Propazine | ng/L | ALS | ND | 2.61 | 0.134 | 0.765 | 31 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Propetamphos | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Propham | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26
Propiconazole | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Propyzamide | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Prosulfocarb | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Quinmerac | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Quintozene | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Ronnel | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Simazine | ng/L | ALS | ND | 176 | 51.6 | 163 | 30 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Spiroxamine | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Sulfometuron, methyl | ng/L | ALS | ND | 2.77 | 0.344 | 2.31 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Tebuconazole | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Tecnazine | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Telodrin | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Terbuthylazine | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Terbutryn | ng/L | ALS | ND | 22 | 4.18 | 18.7 | 24 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Thiabendazole | ng/L | ALS | ND | 23.2 | 6.88 | 22.1 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 12 | 2.7 | 12 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Total hexachlorocyclohexane | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Transpermethrin | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Triadimefon | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Triallate | ng/L | ALS | ND | 17.7 | 1.37 | 13.3 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Triazophos | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Tributylin | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Trichlorobenzenes | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
Triclopyr | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 20 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Trietazine | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Trifluralin | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
alpha-Hexabromocyclododecane | ng/L | ALS
cis-Permethrin | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
o,p-DDD | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
o,p-DDE | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
o,p-DDT | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
o,p-Methoxychlor | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 21
p,p-DDD | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
p,p-DDE | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
p,p-DDT | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
p,p-Methoxychlor | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 13
Aclonifen | ug/L | ALS
Azinphos-methyl, dissolved | ug/L | ALS
Bifenox | ug/L | ALS
Chlorfenvinphos | ug/L | ALS
Chlorpyrifos | ug/L | ALS
Cybutryne | ug/L | ALS
Cyclodiene | ug/L | ALS
Cyfluthrin | ug/L | ALS
DDT - Total WFD | ug/L | ALS
Dicofol | ug/L | ALS
Endosulfan - Total WFD | ug/L | ALS
Endrin | ug/L | ALS
Epoxyheptachlor | ug/L | ALS
HCH - Total WFD | ug/L | ALS
Heptachlor - Total WFD | ug/L | ALS
Hexachlorobenzene | ug/L | ALS
Isodrin | ug/L | ALS
Methiocarb | ug/L | ALS
Permethrin | ug/L | ALS
Polybrominated Diphenyl Ethers total | ug/L | ALS
Prochloraz | ug/L | ALS
Quinoxyfen | ug/L | ALS
Thiabendazole | ug/L | ALS

## Trace Organic
|  | Location Name | Budds Farm WTW Treated Effluent |  |  |  |  | Budds Pilot UVAOP effluent
|  | Calculation | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count
Analyte | Unit | Lab
Formaldehyde | mg/L | ALS
Total Monohydric Phenols | mg/L | ALS
1 H-Benzotriazole | ng/L | ALS | 1640 | 4820 | 2890 | 4030 | 63 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
1,4-dioxane | ng/L | ALS | ND | 1110 | 667 | 1030 | 26 | ND | 450 | 188 | 414 | 5
|  | Eurofins | 420 | 630 | 552 | 630 | 8 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
1H-Benzotriazole-5 methyl | ng/L | ALS | ND | 4960 | 1520 | 2300 | 82 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
2,3-Dichlorophenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
2,3-Dimethylphenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
2,4,5-Trichlorophenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
2,4,6-Trichlorophenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
2,4,6-Triiodophenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 17.7 | 3.67 | 14.8 | 7
2,4-Dichlorophenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
2,4-Dimethylphenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
2,5-Dimethylphenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
2,6-Dichlorophenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
2,6-Dimethylphenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 6 | 1 | 4.5 | 6
2-Chloro-4-Methylphenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
2-Chlorophenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
2-Iodophenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 7
2-Methylphenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 16 | 4.67 | 15 | 6
3,4-Dimethylphenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
3,5-Dimethylphenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
3-Chloro-4-Methylphenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
3-Chlorophenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
3-Methylphenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 41 | 10 | 35.5 | 6
4,2 And 2,5 Chloromethylphenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
4-Chlorophenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 6
4-Iodo-2-Methylphenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 7
4-Iodophenol | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 14 | 3.16 | 12.2 | 7
4-Methylphenol | ng/L | ALS | [5 empty] | 8 | 23 | 14.5 | 21.2 | 6
4-nonylphenol (semi-quantitative/qualitative) | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 1800 | 454 | 1800 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
4-tert-octylphenol | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 30 | 3.8 | 27.9 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Acenaphthene | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 20
Acenaphthylene | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 20
Acrylamide | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 44 | 20.8 | 40.4 | 5
Anthracene | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 20
Benzo(a)anthracene | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 20
Bisphenol A | ng/L | ALS | ND | 74 | 17.4 | 57.8 | 18 | ND | 89.9 | 31.4 | 85.3 | 5
|  | Eurofins | ND | 39 | 15.9 | 38.3 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Chloroiodomethane | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 7
Dibenz[a,h]anthracene | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 20
Dibutyltin | ng/L | ALS
Fluoranthene | ng/L | ALS | ND | 12.2 | 1.71 | 11.7 | 20 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Fluorene | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 20
Hexabromocyclododecane (Sum of isomers) | ng/L | ALS | 0 | 24.4 | 7.18 | 21.2 | 4 | ND | 0 | 0 | 0 | 1
Indeno[1,2,3-cd]pyrene | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 20 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Iodoacetamide | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 7
Iodoacetic Acid | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 7
Iodoacetonitrile | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 7
Iodoform | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 0 | 0 | 0 | 7
Metaldehyde | ng/L | ALS | ND | 20 | 2.63 | 19 | 23 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
PCB - Total | ng/L | ALS
PCB Congener 101 | ng/L | ALS
PCB Congener 118 | ng/L | ALS
PCB Congener 138 | ng/L | ALS
PCB Congener 153 | ng/L | ALS
PCB Congener 180 | ng/L | ALS
PCB Congener 28 | ng/L | ALS
PCB Congener 52 | ng/L | ALS
Phenol | ng/L | ALS | [5 empty] | 50 | 1210 | 479 | 1090 | 6
TCPP | ng/L | ALS | ND | 2650 | 251 | 1720 | 18 | ND | 1170 | 234 | 936 | 5
|  | Eurofins | ND | 720 | 246 | 580 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
TDCPP | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Eurofins | ND | 0 | 0 | 0 | 15 | ND | 0 | 0 | 0 | 2
Tetrabutyltin | ng/L | ALS
Total phenols | ng/L | ALS | [5 empty] | ND | 1290 | 374 | 1140 | 6
Triphenyltin | ng/L | ALS
p-Toluenesultonic acid | ng/L | ALS | 2.43 | 6.56 | 3.71 | 6.21 | 6
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | pg/L | ALS
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran | pg/L | ALS
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran | pg/L | ALS
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | pg/L | ALS
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran | pg/L | ALS
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | pg/L | ALS
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | pg/L | ALS
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | pg/L | ALS
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran | pg/L | ALS
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | pg/L | ALS
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran | pg/L | ALS
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | pg/L | ALS
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran | pg/L | ALS
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin | pg/L | ALS
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | pg/L | ALS
Octachlorodibenzo-p-dioxin | pg/L | ALS
Octachlorodibenzofuran | pg/L | ALS
Butylbenzyl Phthalate | ug/L | ALS
Chlorinated Alkanes C10-C13 | ug/L | ALS
Di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) | ug/L | ALS
Dibutyl phthalate | ug/L | ALS
Diethyl Phthalate | ug/L | ALS
Dimethyl phthalate | ug/L | ALS
Dioctyl phthalate | ug/L | ALS
HBCDD - Total WFD | ug/L | ALS
Hexabromocyclodecane | ug/L | ALS
Nonyl Phenol (all isomers) (Nonylphenol) | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 18
Tributylphosphate | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 19
Triphenyltin | ug/L | ALS
beta-Hexabromocyclododecane | ug/L | ALS
gamma-Hexabromocyclododecane | ug/L | ALS

## VOC
|  | Location Name | Budds Farm WTW Treated Effluent |  |  |  |  | Budds Pilot UVAOP effluent
|  | Calculation | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count | Minimum | Maximum | Average | 95th Percentile | Count
Analyte | Unit | Lab
4-bromofluorobenzene | % | ALS | 97 | 97 | 97 | 97 | 1
Dibromofluoromethane | % | ALS | 119 | 119 | 119 | 119 | 1
Toluene-D8 | % | ALS | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 1
Benzo[a]pyrene | ng/L | ALS | ND | 7.4 | 0.37 | 0.37 | 20 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Benzo[b]fluoranthene | ng/L | ALS | ND | 11.3 | 0.565 | 0.565 | 20 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Benzo[ghi]perylene | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 20 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Benzo[k]fluoranthene | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 20 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Hexachlorobutadiene | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 26
NDBA | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 22 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
NDEA | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 22 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
NDMA | ng/L | ALS | ND | 20 | 1.23 | 5.75 | 22 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
NDPA | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 22 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
NMEA | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 22 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
NMOR | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 22 | ND | 8 | 1.6 | 6.4 | 5
NPIP | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 22 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
NPYR | ng/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 22 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
1,1,1,2-tetrachloroethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
1,1,1-trichloroethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 13 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
1,1,2,2-tetrachloroethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 13
1,1,2-trichloroethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
1,1-dichloroethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 17 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
1,1-dichloroethene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
1,1-dichloropropene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
1,2,3-trichlorobenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
1,2,3-trichloropropane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
1,2,4-trichlorobenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
1,2,4-trimethylbenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
1,2-dibromo-3-chloropropane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
1,2-dibromoethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 248 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
1,2-dichlorobenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
1,2-dichloroethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
1,2-dichloropropane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
1,3,5-trichlorobenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25
1,3,5-trimethylbenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
1,3-dichlorobenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
1,3-dichloropropane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
1,4-dichlorobenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 248 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
2,2-dichloropropane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
2-chlorotoluene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
4-chlorotoluene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
4-iso-propyltoluene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
BTEX | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 225
Benzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 250 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Bromobenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
Bromochloromethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
Bromomethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
Carbon disulfide | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
Carbon tetrachloride | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Chlorobenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
Chloroethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
Chloromethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
Dibromomethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
Dichlorodifluoromethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
EPH (DRO) (C10-C40) | ug/L | ALS | ND | 270 | 100 | 170 | 41
EPH Band C11-C12 | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 41
EPH Band C12-C16 | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 41
EPH Band C16-C21 | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 41
EPH Band C21-C40 | ug/L | ALS | ND | 162 | 9.46 | 100 | 41
EPH Band C35-C39 | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 41
Ethylbenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 250 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Isopropylbenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
MTBE | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Naphthalene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 245
PAH 16 Total | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 7
PAH Total | ug/L | ALS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Pentachlorobenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 11 | ND | 0 | 0 | 0 | 5
Propylbenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
Styrene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
Tetra and Trichloroethene | ug/L | ALS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Tetrachloroethene (Total) | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Tetrachloroethylene | ug/L | ALS | ND | 5.58 | 0.891 | 5.11 | 13
Toluene | ug/L | ALS | ND | 8 | 0.032 | 0 | 250 | ND | 0.11 | 0.0156 | 0.076 | 18
Total PAHs 4 Constituents | ug/L | ALS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Total chloroethenes | ug/L | ALS
Trichloroethylene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 13
Trichlorofluoromethane | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
Trichlororethene (Total) | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Vinyl chloride | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 25 | ND | 0 | 0 | 0 | 6
Xylene, meta, para | ug/L | ALS | ND | 9 | 0.072 | 0 | 250 | ND | 0 | 0 | 0 | 24
Xylene, ortho | ug/L | ALS | ND | 4 | 0.028 | 0 | 250 | ND | 0.07 | 0.00389 | 0.0105 | 18
Xylene, total | ug/L | ALS | ND | 13 | 0.1 | 0 | 249 | ND | 0.07 | 0.00389 | 0.0105 | 18
cis-1,2-dichloroethene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
cis-1,3-dichloropropene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
n-Butylbenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
sec-Butylbenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
tert-amyl methyl ether | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
tert-butylbenzene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
trans-1,2-dichloroethene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1
trans-1,3-dichloropropene | ug/L | ALS | ND | 0 | 0 | 0 | 1